**«Согласовано»**

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  города Армянск Республики Крым  Телиженко В. А.  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| герб Армянска | Схема теплоснабжения  городского округа Армянск Республики Крым  на 2016-2031 г.г.  Глава 3  Электронная модель системы теплоснабжения городского округа Республики Крым  011.СТС.016.004.003.002  Приложение 2. База данных по существующим и перспективным тепловым сетям городского округа Армянск Республики Крым |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Разработчик  НП «Энергоэффективный город»  Исполнительный директор  Силинский В. П.  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. |

Характеристики тепловых сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало участка | Конец участка | Наружный диаметр, мм | Длина участка | Тип прокладки | Вид прокладки | Удельный объем | Объем тепловых сетей |
| (в 2-х трубном исчислении), км | (надземная, подземная) | (канальная, бесканальная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 50 | 0.015 | подземная | бесканальная | 3.93 | 0.06 |
| Иванищева 7-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 50 | 0.045 | подземная | бесканальная | 3.93 | 0.18 |
| Иванищева 17-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 82 | 0.033 | подземная | бесканальная | 10.56 | 0.35 |
| Иванищева 17-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 100 | 0.215 | подземная | бесканальная | 15.70 | 3.38 |
| Иванищева 17-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 150 | 0.05 | подземная | бесканальная | 35.33 | 1.77 |
| Иванищева 17-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 28 | 0.003 | надземная | на опорах | 1.23 | 0.00 |
| Гайдара 6-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 41 | 0.005 | надземная | на опорах | 2.64 | 0.01 |
| Гайдара 6-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 69 | 0.03 | надземная | на опорах | 7.47 | 0.22 |
| Гайдара 6-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 69 | 0.155 | подземная | бесканальная | 7.47 | 1.16 |
| Гайдара 6-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 100 | 0.065 | надземная | на опорах | 15.70 | 1.02 |
| Гайдара 6-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 50 | 0.08 | надземная | на опорах | 3.93 | 0.31 |
| Симферопольская 7 |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 69 | 0.06 | подземная | бесканальная | 7.47 | 0.45 |
| Симферопольская 7 |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 100 | 0.1 | подземная | бесканальная | 15.70 | 1.57 |
| Симферопольская 5-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 82 | 0.12 | подземная | бесканальная | 10.56 | 1.27 |
| Корявко 12-г |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 100 | 0.162 | надземная | На опорах | 15.70 | 2.54 |
| Корявко 12-г |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 100 | 0.008 | подземная | бесканальная | 15.70 | 0.13 |
| Корявко 12-г |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 82 | 0.12 | надземная | На опорах | 10.56 | 1.27 |
| Корявко 12-г |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 82 | 0.03 | подземная | Непрох.канал | 10.56 | 0.32 |
| Корявко 10-б |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 82 | 0.065 | подземная | бесканальная | 10.56 | 0.69 |
| Корявко 14-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 82 | 0.125 | надземная | На опорах | 10.56 | 1.32 |
| Корявко 14-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 27 | 0.02 | подземная | бесканальная | 1.14 | 0.02 |
| Васильева29-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 82 | 0.21 | подземная | бесканальная | 10.56 | 2.22 |
| Васильева29-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 100 | 0.24 | подземная | бесканальная | 15.70 | 3.77 |
| Васильева29-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 82 | 0.03 | подземная | бесканальная | 10.56 | 0.32 |
| Васильева29-а |  |  |
| Котельная | точка разграничения | 50 | 0.02 | подземная | бесканальная | 3.93 | 0.08 |
| Суворово Октябрьская 45-а |  |  |
| Модульная котельная ООО «КТК» | точка разграничения | 100 | 0.12 | надземная | бесканальная | 15.70 | 1.88 |
|  |  |  |  |  |  |  | **26.29** |