Приложение 10

к постановлению администрации города

Армянска от ___________ № ____

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2020-2020 годов

ООО «Теплоград»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём выполнения | Дата выполнения мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| #### Миникотельные |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 72 | 03.06.2020- 31.07.2020 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Ремонт котлов | шт. | 90 | 01.07.2020-01.08.2020 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Замена насосов | шт. | 17 | 03.06.2020- 31.07.2020 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Замена задвижек | шт. | 14 | 08.07.2020- 26.07.2020 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
| #### Ремонт газового оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка счетчиков тепла | шт. | 8 | 03.06.2020- 31.07.2020 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Государственная поверка, монтаж манометров | шт. | 110 | 01.02.2021- 22.02.2021 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Государственная поверка, монтаж газовых счетчиков, корректоров газа | шт. | 12 | 03.06.2020-31.07.2020 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
| #### Теплотрассы |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена кранов | шт. | 15 | 03.06.2020- 31.07.2020 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
| Ремонт электрообудования и КИП и А |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная поверка, монтаж электро-контактных манометров | шт. | 46 | 01.02.2020- 22.02.2020 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Замена кранов | шт. | 11 | 03.06.2020- 31.07.2020 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Промывка (продувка) | шт. | 14 | 01.08.2020- 19.08.2020 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Гидравлические испытания | шт. | 14 | 01.08.2020- 19.08.2020 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
| Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучение и периодическая проверка персонала | чел. | 15 | 01.09.2019- 30.09.2019 | ООО «Теплоград» | собственные средства |

Заместитель главы

администрации															А.А. Черненко

Начальник УЖКХиКС													К.С. Миносян