|  | - Приложение 1 - к постановлению администрации города - Армянска от 11.12. 2015 № 339 |
| --- | --- |

Паспорт Муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2016-2018 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Армянска Республики Крым (отдел жилищного хозяйства благоустройства и природопользования) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация города Армянска (отдел архитектуры, градостроительства и капитального строительства) |
| Участники программы | Муниципальное унитарное предприятие "Управление жилищно-коммунального хозяйства" муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым; Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал" муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым; Муниципальное казённое предприятие "Благоустройство" муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым; Муниципальное казенное учреждение Отдел образования администрации города Армянска Республики Крым; Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и межнациональных отношений, администрации города Армянска Республики Крым |
| Подпрограммы программы | Подпрограмм нет |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи программы | - Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - Повышение эффективности системы теплоснабжения; - Повышение эффективности системы электроснабжения; - Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - Повышение эффективности использования моторного топлива |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1)Экономия электрической энергии 2)Экономия тепловой энергии 3)Экономия воды За период реализации Программы планируется: - снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 9% по отношению к 2014 г. с ежегодным снижением на 3 % (начиная с 2016 года); - снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 9% по отношению к 2014 г.; - экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 7 715,95 тыс.руб. (в ценах 2014года); - суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях – 95 774 т у.т.; - суммарная экономия воды в сопоставимых условиях – 2,393 тыс. куб. м |
| Этапы и сроки реализации программы | – этапы реализации: I этап – 2016г. II этап – 2017г. III этап – 2018г. |
| Объемы и источники финансирования программы | – общий объем финансирования Программы составляет 199484,06 тыс. руб., в том числе: Источники финансирования; Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей). В том числе; всего. 2016г.; 2017г.; 2018г.. Всего; 62273,03; 66193,31; 71017,72; 199484,06. Федеральный бюджет; согласно бюджетным ассигнованиям. Бюджет Республики Крым; согласно бюджетным ассигнованиям. Бюджет муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым; 62273,03; 66193,31; 71017,72; 199484,06. Внебюджетные средства; 0; 0; 0; 0. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период |
| Разработчики Программы | Отдел жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования администрации города Армянска Республики Крым |

- 1. Общая характеристика текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее – городской округ). В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития городского округа.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии в топливном эквиваленте в 2014 г. составило 1638,598 т у.т. Общий объем потребления холодной воды в 2014 г. составил 20,518 тыс. куб. м. Структура энергопотребления городского округа  представлена в таблице 1.

- Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт∙ч | 4232,906 | 4282,89 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 8100,755 | 7847,4222 |
| 3. | Холодная вода | тыс.куб.м | 23,582 | 20,518 |

В 2015 году наблюдается рост потребления артезианской воды, который обусловлен осуществлением полива садовых и огородных обществ артезианской водой, а также забором питьевой воды для нужд Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции», в виду ограничения доступа к 4 из 6 водозаборных скважин и отсутствием воды в Северо-Крымском канале.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг в городском округе являются:

- электрической энергии – Красноперекопский РЭС филиала ГУП РК «Крымэнерго»;

- тепловой энергии – ООО «Теплоград», ООО «Крымская теплоснабжающая компания»;

- газа – Красноперекопский  УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»;

- воды – МУП «Армянскводоканал»;

- водоотведения – МУП «Армянскводоканал».

Физический износ зданий, строений, сооружений жилищного фонда городского округа по предварительной оценке составляет от 36 до 68%.

Общая площадь многоквартирных домов жилищного фонда города составляет 732,742 тыс. кв. м, которая отапливается индивидуальными поквартирными источниками отопления. Потребление электрической энергии жилищным фондом в 2014 году составило 3 227,74 тыс. кВт/ч.

Расход электрической энергии на уличное освещение городского округа в 2014 году составил 248,16 тыс. кВт/ч. Муниципальными учреждениями и организациями потреблено электрической энергии в размере 756,99 тыс.кВт/ч.

Для освещения улиц городского округа используется 957 светильников, 957 ламп, из которых люминесцентных 855 шт., ламп накаливания 102 шт. Система освещения оснащена автоматической системой управления.

Оплата энергетических ресурсов потребляемых муниципальными организациями осуществляется организациями из бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым. В результате повышения энергетической эффективности возможно уменьшить затраты бюджета на оплату энергетических ресурсов до 20%.

Сравнительные данные затрат муниципальных учреждений приведены в таблице 2.

- Таблица 2

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты муниципальных учреждений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2018 г. (при ценах 2014 года) |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 15017,65 | 13666,06 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 25816,94 | 23497,46 |
| ХВС | тыс.руб. | 255,85 | 242,317 |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 41090,44 | 37405,84 |

В итоге внедренных мероприятий, городскому округу удастся сэкономить бюджетных средств порядком 3684,61 тыс.руб.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в городском округе являются:

- слабая мотивация работников организаций и учреждений, а также населения к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;

- незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- высокий износ основных фондов организаций, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электропроводки;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

- применение энергоемких технологических процессов.

Суммарный потенциал энергосбережения городского округа по тепловой и электрической энергии оценивается в 45590 т у.т., холодной воды – 1,086 тыс. куб.м.

- 2.Прогноз развития Программы

По итогам реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2016-2018 годы» (далее – Программа) прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения городского округа;

- завершение оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

- снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 9 % по отношению к 2014 г. с ежегодным снижением на 3 % (начиная с 2016 года);

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 9% по отношению к 2014 г.;

- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- стимулирование энергосберегающего поведения работников организации;

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 3684 тыс. рублей (в текущих ценах). Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит – тепловой и электрической энергии – 45590 т у.т., воды – 1,086  тыс. куб. м.

3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение эффективности использования моторного топлива.

- 4. Планируемые результаты реализации Программы

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении 1.

- 5. Мероприятия по энергосбережению и повышению

- энергетической эффективности

Программа состоит из 5 разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:

- 1) Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На каждом предприятии и организации назначаются ответственные лица и структурные подразделения, отвечающие за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, перечень ответственных лиц направляется в отдел жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования, для обеспечения контроля за выполнением мероприятий.

- Мероприятия раздела охватывают, в частности проведение обучения ответственных лиц по вопросам энергосбережения, проведение обязательного энергетического аудита.

- Кроме этого каждое предприятие и учреждение должно быть ознакомлено с Перечнем обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности рекомендованным Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, изложенным в приложении 4 к Программе.

- 2) Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов

- Согласно Закону Республики Крым от 28.01.2015 №77-3РК/2015 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Республики Крым» расчеты за энергетические ресурсы, включая воду, должны осуществляться на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета.

- В Законе четко определены крайние сроки установки приборов учета энергетических ресурсов (далее - энергоресурсов). С потребностью городского округа в установке приборов учета можно ознакомиться в таблице 4.

- Таблица 4

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. |  | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г |  |  |  |
| 3. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | шт. |  | 85 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Республики Крым | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 4753,0 | 6500,0 | 9100,0 | 20353,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка современных приборов учета холодной воды, проверка, замена вышедших из строя приборов учета | шт. | 88 |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Республики Крым |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 2153,0 | 4000,0 | 6153,0 | 12306,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |  | Всего | 6906,0 | 10500,0 | 15253,0 | 32659,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Республики Крым |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 6906,0 | 10500,0 | 15253,0 | 32659,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

- 3) Повышение эффективности системы теплоснабжения

- В городском округе смешанная система теплоснабжения: жилищный фонд переведен на индивидуальные источники отопления, объекты социальной сферы отапливаются миникотельными ООО «Теплоград» работающими на природном газе и имеющими КПД использования природного газа на уровне 97%. Также на территории городского округа находятся мини котельные ООО «Крымская теплоснабжающая компания» и ГБРУЗ РК «Центральная городская больница г.Армянск», всего на территории городского округа расположено 15 миникотельных.

Суммарная протяженность теплопровода  составляет 3155  м, трубопровод теплоснабжающих организаций находится в удовлетворительном состоянии и не требует замены. Состояние теплопровода характеризуется 12 % износом.

Потенциал энергосбережения в вопросе теплоснабжения, возможно реализовать при прочистке и замене сетей теплоснабжения находящихся в отапливаемых учреждениях и организациях,	 по электрической энергии оценивается в 3 – 18 % (235,4 – 1255,52 т у.т.).

- 4) Повышение эффективности системы электроснабжения

В городском округе насчитывается 957 точек наружного освещения, различной мощности (ДРЛ-, 250, 400, ДнаТ-100, 150, 150, 400). Количество светильников с лампами накаливания 102 шт, с энергосберегающими – 855.

Суммарная протяженность уличного освещения составляет  40,76 км. Состояние уличного освещения 60 % износом. Потери в сети составляют 32 %.

Потенциал энергосбережения в городском округе по электрической энергии оценивается в 6 – 9 % (30992,8 – 46489,21 т у.т.).

- Мероприятия раздела изложены в таблице 5.

Таблица 5

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г |  |  |
| 4. Повышение эффективности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением | км | 20,75 |  | Всего | 3320,53 | 3851,81 | 3918,22 | 11090,56 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Крым |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 3320,53 | 3851,81 | 3918,22 | 11090,56 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 3320,53 | 3851,81 | 3918,22 | 11090,56 |  |
| 2. | Модернизация сетей наружного освещения | шт | 60 |  | Всего | 200 | 200 | 200 | 600 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Крым |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 200 | 200 | 200 | 600 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | Всего | 3520,53 | 4051,81 | 4118,22 | 11690,56 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Крым |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 3520,53 | 4051,81 | 4118,22 | 11690,56 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

- 5) Повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения

Суммарная протяженность водопровода составляет 81 км, из них требует замены 18 км. Состояние водопровода характеризуется 70 % износом. Потери в сети составляют 20 %.

Потенциал энергосбережения городского округа по воде оценивается в 20 – 60 % (4103,6 – 12310,8 тыс. куб. м).

- Подробные мероприятия изложены в Приложении 5.

- 6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации Программы

Общественные, научные и иные организации планируются привлекать к участию в реализации Программы по следующим направлениям:

- участие в выставках, конференциях, круглых столах и других мероприятиях;

- подготовка презентационных, рекламных и методических материалов.

- 7. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2016 – 2018 гг. Реализация Программы осуществляется в 3 этапа.

На первом этапе (2016г.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

1. Прохождение обязательного энергетического обследования. Энергетические обследования организаций проводятся в целях оценки эффективного использования энергетических ресурсов и снижения затрат потребителей на топливо - и энергообеспечение.

Энергетическое обследование может проводиться в отношении зданий, строений, сооружений, энергопотребляющего оборудования, объектов электроэнергетики, источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем теплоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, иных объектов системы коммунальной инфраструктуры, технологических процессов, а также в отношении юридических лиц.

Основными целями энергетического обследования являются:

1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

2) определение показателей энергетической эффективности;

3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

2. Обучение и повышение квалификации специалистов ответственных за энергосбережение на предприятиях и организациях города. Для реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности необходимо значительное количество квалифицированных специалистов. Возникает потребность в новых специальностях. Решение проблем кадрового обеспечения остро ставит вопросы повышения квалификации и переподготовки работников в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

3. Проведение просветительской работы среди населения (в том числе школьников) по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия первого (2016г.), второго (2017г.) и третьего (2018г.) этапа, направлены на внедрение энергосберегающих технологий и замену сетей ресурсоснабжения. Основные мероприятия в разрезе источников финансирования изложены в Приложении 4.

- 8.Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется из Федерального бюджета и бюджета Республики Крым согласно бюджетным ассигнованиям.

Из бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым 199484,06 тысяч рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период.

9. Оценка эффективности муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится по следующим критериям:

- степень достижения цели муниципальной Программы;

- степень достижения задач муниципальной Программы;

- степень эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается как степень выполнения запланированных результатов реализации муниципальной Программы – целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

Оценка эффективности муниципальной Программы включает в себя следующие показатели:

- расчет степени достижения цели муниципальной Программы применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над его плановым значением;

- расчет степени достижения задач муниципальной Программы применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над его плановым значением.

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования      						Е.В.Кокорина