Приложение 2

к постановлению администрации города

Армянска от  29.12.2017  № 971

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории муниципального образования

городской округ Армянск Республики Крым

В целях обеспечения пожарной безопасности, своевременного обнаружения пожара и его тушения на первичной стадии собственникам (пользователям) жилых помещений и строений необходимо иметь:

1. Емкость с водой (бочку) объемом не менее 0,2 м3, укомплектованную двумя ведрами (у каждого жилого дома).

2. Огнетушитель (порошковый, углекислотный, аэрозольный), который необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесённой на корпусе огнетушителя.

3. Ящик с песком объемом не менее 0,5 м3, укомплектованный совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

4. Асбестовое полотно (грубошерстные ткани, кошма, покрывало из негорючего материала) должно быть размером не менее 1 x 1 м, которое должно храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

5. Немеханизированный пожарный инвентарь: лопата штыковая, лопата совковая, лом, ведро (объемом 10л.), топор, лестница приставная (достающая до карниза жилого дома).

В индивидуальных жилых домах, имеющих водопровод, рекомендуется предусматривать возможность тушения пожаров с его помощью с использованием поливальных шлангов.

6. У входа в жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещениях зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ".

Знаки безопасности следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто).

Знак должен быть выполнен согласно требованиям нормативных правовых актов в сфере пожарной безопасности.

7. Пожарный щит из расчета на каждые 400 м2 занимаемой площади, укомплектованный первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инвентарем и инструментом: один лом, один багор, два ведра, два огнетушителя (объемом не менее десяти литров каждый), одна лопата штыковая, одна лопата совковая, одно асбестовое полотно (кошма, покрывало из негорючего материала), две емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 м2.

8. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Заместитель

главы администрации						В.З. Угольников

Начальник отдела по вопросам

гражданской обороны, чрезвычайных

ситуаций, профилактики терроризма

и мобилизационной работы						А.А. Дубов