Приложение 1

к постановлению администрации города

Армянска от _______________№ _______

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

МУП «Армянскводоканал»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия гидрантов | Шт. | 10 | 3,3 | 2 квартал 2017 |  | Глабец А.А. | Средства предприятия |
| 2 | Ревизия задвижки Ду100;150;300. | Шт. | 20 | 6,7 | 3 квартал 2017 |  | Глабец А.А. | Средства предприятия |
| 3 | Утепление колодцев стекловатой | Шт. | 8 | 3,2 | 2 квартал 2017 |  | Глабец А.А. | Средства предприятия |
| 4 | Накрытие колодцев крышками | Шт. | 10 | 25,0 | 3 квартал 2017 |  | Глабец А.А. | Средства предприятия |
| 5 | Ревизия насосного оборудования подкачки воды в многоэтажные здания | Шт. | 9 | 20,0 | 3-4 квартал 2017 |  | Глабец А.А. | Средства предприятия |
| 6 | Подготовка сетей к эксплуатации в ОЗП | км | 81,1 | - | до 01.10.2017 (согласно распоряжению СМ №653-р) |  | Глабец А.А. | Средства предприятия |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка центрального канализационного коллектора при помощи машины «Крот» и илососа | м | 1000 | 100,0 | 1-4 квартал 2017 |  | Глабец А.А. | Средства предприятия |
| 2 | Замена канализационных люков 1,5 | Шт. | 5 | 20,0 | 2-3 квартал 2017 |  | Глабец А.А. | Средства предприятия |
| 3 | Замена канализационных люков 1,0 | Шт. | 10 | 35,0 | 3 квартал 2017 |  | Глабец А.А. | Средства предприятия |
| 4 | Подготовка канализационных сетей к эксплуатации в ОЗП | км | 48,0 | - | до 01.10.2017 (согласно распоряжению СМ №653-р |  | Глабец А.А. | Средства предприятия |
| 5 | Подготовка канализационных насосных станций | ед. | 3 | - | до 01.10.2017 (согласно распоряжению СМ №653-р) |  | Глабец А.А. | Средства предприятия |
| Электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия бойлерной №12, №2, №9, №10, №11, мини котельной: замена автовыключателей 10А кат. В | шт | 6 | 3,9 |  | Август 2017 г. | Глабец А.А. | Средства предприятия |
| 2 | Замена провода в АУП 2*2,5 | м | 150 | 6,0 |  | 2 квартал 2017 | Глабец А.А. | Средства предприятия |
|  | Итого |  |  | 223,1 |  |  |  |  |

Прочие работы по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

| Наименование работ | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Организация в средствах массовой информации освещения хода выполнения работ по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов | Ежемесячно | МУП «Армянскводоканал» |
| Обеспечение проведения через средства массовой информации разъяснительной работы с населением о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг | Ежемесячно | МУП «Армянскводоканал» |

Заместитель главы

администрации				     	       										В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования      				 									Е.В.Кокорина