Приложение 2

к постановлению администрации города

Армянска от _______________№ _______

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

МУП «УЖКХ г.Армянск»

| № п/п | Адрес | № дома | № квартиры/подъезда | Ед.измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт кровли, кв.м. |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная | 1 | 72,79 | 25 |
|  | микр. Васильева | 3 | под.3 | 70 |
|  | микр. Васильева | 9 | 34 | 30 |
|  | микр. Васильева | 10 | 63 | 12 |
|  | микр. Васильева | 16 | 50 | 15 |
|  | микр. Васильева | 17 | 63 | 15 |
|  | микр. Васильева | 24 | под.1 | 8 |
|  | микр. Корявко | 3 | 28 | 20 |
|  | микр. Корявко | 4 | 14 | 20 |
|  | микр. Корявко | 13 | 115 | 18 |
|  | микр. Корявко | 15 | 44 | 20 |
|  | Микр. Корявко | 28 | 44,60 | 110 |
|  | ул. Симферопольская | 9 | Под.3 | 10 |
|  | ул. Гайдара | 2 | 79 | 50 |
|  | ул. Гайдара | 14 | 63,64,65 | 200 |
|  | ул. Иванищева | 2 | 17 | 60 |
|  | ул. Иванищева | 19 | 64,65 | 140 |
|  | ул. Иванищева | 21 | 13,16 | 150 |
|  | Ул. Симферопольская | 5 | 108 | 25 |
| 2. | Ремонт парапета, кв.м. |  |  |  |
|  | микр. Васильева | 12 | 17,18,19,20 | 25 |
| 3. | Ремонт кровли козырьков балконов, кв.м. |  |  |  |
|  | микр. Васильева | 21 | 49,97 | 12 |
|  | микр. Васильева | 28 | 13,14 | 24 |
|  | микр. Корявко | 16 | 115 | 6 |
|  | микр. Корявко | 17 | 178,214,250,251,532 | 36 |
|  | микр. Корявко | 20 | 59 | 12 |
|  | микр. Корявко | 21 | 39,70,100 | 26 |
|  | микр. Корявко | 23 | 105 | 6 |
|  | микр. Корявко | 27 | 33 | 6 |
|  | микр. Васильева | Общ.№15 | 46,47,48 | 27 |
| 4. | Устройство колпаков над ДВК, шт.. |  |  |  |
|  | микр. Корявко | 31 | По дому | 15 |
| 5. | Восстановление отливов на парапете, п.м. |  |  |  |
|  | микр. Корявко | 26 | по дому | 120 |
|  | микр. Васильева | 4 | По дому | 90 |
| 6. | Ремонт системы водоснабжения, п.м. |  |  |  |
|  | микр. Корявко | 12 | под.6-12 | 140 |
|  | ул. Симферопольская | 3 |  | 120 |
|  | микр. Васильева | 2 |  | 90 |
|  | ул. Иванищева | 16 |  | 110 |
|  | ул. Иванищева | 17 |  | 110 |
|  | микр. Корявко | 19 |  | 216 |
|  | ул. Симферопольская | 5 |  | 123 |
|  | микр. Корявко | 10 |  | 210 |
|  | ул. Симферопольская | 9 |  | 140 |
|  | микр. Корявко | 35 |  | 76 |
|  | Ремонт системы водоотведения, п.м. |  |  |  |
|  | ул. Иванищева | 16 |  | 45 |
|  | микр. Корявко | 28 |  | 15 |

Прочие работы по организации подготовки  жилищного фонда  муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

| Наименование работ | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Организация в средствах массовой информации освещения хода выполнения работ по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов | Ежемесячно | МУП «УЖКХ г.Армянск» |
| Обеспечение остекления мест общего пользования | до октября 2017 г. | МУП «УЖКХ г.Армянск» |
| Обеспечение подготовки паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях, по форме утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» от 27.09.2003 №170 | до октября 2017 г. | МУП «УЖКХ г.Армянск» |
| Обеспечить закрытие подвальных и чердачных помещений, ремонт входных дверей в подъезды МКД | до октября 2017 г. | МУП «УЖКХ г.Армянск» |
| Заготовить песок для посыпки подъездных крылец, дорог и дорожек | до октября 2017 г. | МУП «УЖКХ г.Армянск» |
| Обеспечение полной и своевременной текущей оплаты за потребленные энергоносители. | Ежемесячно | МУП «УЖКХ г.Армянск» |
| Обеспечение проведения проверок дымовых и вентиляционных каналов | Согласно графика до 01.09.2017 | МУП «УЖКХ г.Армянск» |
| Проведение герметизации инженерных коммуникаций | до 01.09.2017 | МУП «УЖКХ г.Армянск» |
| Обеспечение проведения среди населения разъяснительной работы по вопросам безопасного использования природного газа в быту, соблюдения правил безопасности и технического обслуживания газового оборудования, экономного использования энергоресурсов | Постоянно | МУП «УЖКХ г.Армянск» |
| Обеспечение проведения через средства массовой информации разъяснительной работы с населением о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг | Ежемесячно | МУП «УЖКХ г.Армянск» |

Заместитель главы

администрации				     	       										В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования      				 									Е.В.Кокорина