УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города

Армянска

от 3мая 2017 г. №.311

Глава администрации города Армянска

_________________ В.А.Телиженко

«____»_________________ 2017

- ДОКУМЕНТАЦИЯ об аукционе

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по объекту «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Солнышко» города Армянск Республики Крым

по ул. Школьная д.7- А на 110 мест»

в рамках федеральной целевой программ «Социально- экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»

| Заказчик | Администрация города Армянска Республики Крым |
| --- | --- |

| Уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) | Комитет конкурентной политики Республики Крым |
| --- | --- |

г. ______________________

2017 год

- СОДЕРЖАНИЕ

I.	ИНФОРМАЦИя о сроках проведения аукциона в электронной форме	3

II.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	4

II.I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

II.II.	ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ	9

II.III.	ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
              В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ	12

II.Iv.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ	16
II.v.	СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ УЧАСТНИКАМ
              ЗАКУПКИ	18

II.vI.	УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	19

II.vII.	УСЛОВИЯ КОНТРАКТА	24

III 	ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА:	26

IV.	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)	29

V.	ПРОЕКТ КОНТРАКТА	129

VI.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ	130

  - ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон) и Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 № 790 "Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года".

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Дата размещения извещения о проведении электронного аукциона | «24» апреля 2017 года. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 08 часов 00 минут «15» мая 2017 года по московскому времени. (если НМЦК ≤ 3млн.руб. не менее 7 дней с даты размещения извещения; если НМЦК ≥ 3млн.руб. не менее 15 дней с даты размещения извещения) в соответствии с частями 2, 3 статьи 63 Федерального закона) |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | «22»мая 2017 года (не более 7 дней с даты окончания срока подачи заявок) в соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона. |
|  | Дата проведения электронного аукциона | «25»мая 2017 года. (рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок) в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона. |
|  | Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе | Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «24» апреля 2017 года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «13» мая 2017 года, в случае, если запрос поступил не позднее «11» мая 2017 года (В течение 2 дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок) в соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). |

- II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) |  |  |
|  | Идентификационный код закупки: | 173910600268591060100100270274120414 |
|  | Наименование Государственного заказчика/Заказчика, контактная информация | Наименование: Администрация города Армянска Республики Крым Юридический адрес: 296012, Республики Крым, г.Армянск, ул. Симферопольская, 7. Место нахождения (фактический адрес): 296012, Республики Крым, г.Армянск, ул. Симферопольская, 7. Почтовый адрес: 296012, Республики Крым, г.Армянск, ул. Симферопольская, 7. Телефон 0-36567-20049 Адрес электронной почты: arm.adm.zakup@yandex.ru. Ответственное должностное лицо Федулова Наталья Сергеевна |
|  | Наименование уполномоченного органа (уполномоченного учреждения), контактная информация | Наименование: Комитет конкурентной политики Республики Крым Юридический адрес: 295005, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13 . Почтовый адрес: 295022, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198. Телефон +7(3652) 57-46-95 факс +7(3652) 57-46-95 Адрес электронной почты komitet_goszakaza@rk.gov.ru Ответственное должностное лицо: Первый заместитель председателя Комитета конкурентной политики Республики Крым Сливка Ярослав Михайлович |
|  | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактный управляющий Место нахождения: 296012, Республики Крым, г.Армянск, ул. Симферопольская, 7 ФИО Федулова Наталья Сергеевна, тел.0-36567-34673 Адрес электронной почты: arm.adm.zakup@yandex.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://rts-tender.ru |
|  | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | Выполнение работ по объекту «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Солнышко» города Армянск Республики Крым по ул. Школьная д.7- А на 110 мест» |
|  | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
|  | Описание объекта закупки | В описание объекта закупки включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, международные непатентованные наименования лекарственных средств или при их отсутствии химические, группировочные наименования. # Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ IV «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» |
|  | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ (оказания услуг): 296012 Республика Крым г. Армянск ул. Школьная д.7- А Условия поставки (выполнения работ, оказания услуг) определяются в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием, настоящей документацией. |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Срок выполнения Работ составляет не более 150 календарных дней с момента заключения Контракта. Начало работ: с момента заключения Контракта. Сроки выполнения отдельных этапов Работ (промежуточные сроки) определяются Графиком производства работ. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) | 53 805 130,00 рубля (пятьдесят три миллиона восемьсот пять тысяч сто тридцать рублей 00 копеек). Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Метод расчета НМЦК - проектно-сметный в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года №567, с учетом дополнений утвержденных постановлением Совета министров Республики Крым от 09.12.2014 №506. (расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в Разделе №III настоящей документации) |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы или услуги | Не применяется |
|  | Количество поставляемого товара | Количество поставляемого товара указано в Разделе IV «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата принятых выполненных работ, в пределах 95 % от общей стоимости Контракта (с учетом выплаченного аванса), осуществляется Заказчиком, в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, выставления Подрядчиком счёта на оплату работ. Оплата окончательного платежа выполненных работ в пределах 5 % от общей стоимости Контракта, осуществляется Заказчиком, в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта КС-11 |
|  | Размер аванса и порядок его предоставления | 30% от суммы контракта. Заказчик на основании выписанного Подрядчиком счета в размере 30% от суммы контракта производит Подрядчику предварительную оплату (аванс) для начала выполнения работ в течение 10 дней от даты предоставления счета. |
|  | Источник финансирования | Бюджет Республики Крым (Субсидия из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально- экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».) |
|  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | Не применяется |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | НЕ применяется |
|  | Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик/уполномоченный орган размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
|  | Место и порядок подачи заявок участников электронного аукциона | Заявки направляются на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона. Порядок подачи заявок участников аукциона: - подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке; - участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; - участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки; - заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей; - первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт; - заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона. Указанные электронные документы подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством (Рекомендуемая форма доверенности Приложение 8 к документации об электронном аукционе) |
|  | Возможность заказчика отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) | Предусмотрена в соответствии со статьей 36 Федерального закона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе или в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством |

- II.II. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Единые требования к участникам закупки | В настоящем электронном аукционе, может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - оффшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. #### Требования к участникам закупки: - 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки требуется; В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» - свидетельство, выданное саморегулируемой организациией, о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,: Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 33.3. Жилищно-гражданское строительство Свидетельство СРО, выданное участнику закупки, должно содержать сведения о стоимости 1 (одного) договора (контракта) по осуществлению организации строительства, реконструкции и капитального ремонта в соответствии с ч.7 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации(уточнить пункт закона); 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма не требуется; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) участник закупки не является офшорной компанией. |
|  | Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка. * Требуется наличие опыта исполнения контракта на выполнение работ, относящихся к той же группе строительных работ, на выполнение которых заключается контракт. При этом используются следующие группы работ строительных - работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства. |

- II.III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать |  |
|  |  | согласие, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в разделе IV «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.) |
|  | - Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: |  |
|  |  | 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям: 2.1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки: требуется; Копия свидетельства саморегулируемой организации: Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 33.3. Жилищно-гражданское строительство 2.2) декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма -не требуется; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге не требуется; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов или копии этих документов не требуется; 6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов не требуется; 7) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям не требуется 8) Дополнительные требования: копия исполненного контракта (договора); копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
|  | Инструкция по заполнению заявок на участие в электронном аукционе | Раздел VI настоящей документации |

- II.IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Ограничение участия в электронном аукционе для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». | Не установлено |
|  | Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Установлено: Закупка осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не являющимися субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями с привлечением к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается в размере не менее 20% от цены контракта. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций поставщик (подрядчик, исполнитель) несет гражданско-правовую ответственность. |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, ЗАПРЕЩЕНО» |

- II.V. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы *в соответствии со ст. 28 Федерального закона: | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов. *в соответствии со ст. 29 Федерального закона: | Не установлено |
|  | Преференции участникам, по отношению к которым применяется национальный режим *в соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона | Не установлено |

- II.VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | 2 690 256, 50 рубль (два миллиона шестьсот девяносто тысяч двести пятьдесят шесть рублей 50 копеек) 5% от начальной (максимальной) цены контракта |
|  | Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта | ### 16 141 539, 00 рублей (шестнадцать миллионов сто сорок одна тысяча пятьсот тридцать девять рублей 00 копеек). 30% начальной (максимальной) цены контракта |
|  | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | ### 4.1. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. 4.2. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным участником экземпляром контракта. ### 4.3. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. ### 4.4. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона, а именно: 1) Банковская гарантия должна быть безотзывной; 2) Банковская гарантия должна содержать: а) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона; б) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; в) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; г) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; д) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии е) срок действия банковской гарантии; ё) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; ж) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; з) дополнительные требования к банковской гарантии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013. №1005 (с учетом изменений и дополнений). 3) Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, в соответствии со статьей 45 Федерального закона. ### 4.4.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц 4.4.2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Федеральным законом сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. ### 4.5. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: ### 1) Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере указанном в п.3 настоящего раздела и по реквизитам, установленным в пункте 6 настоящего раздела документацией об аукционе; ### 2) Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть V «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. ### 4.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 4.7. Положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае: 1) Заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением; 2) Осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) Заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. |
|  | Антидемпинговые меры в соответствии со статьей 37 Федерального закона | а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. ### з) Антидемпинговые меры не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | Получатель: Администрация города Армянска Республики Крым ИНН 9106002685 КПП 910601001 Наименование банка: УФК по Республике Крым (Администрация города Армянска Республики Крым Лицевой счет: 05753251010) БИК 043510001 Отделение Республика Крым Расчетный счет: 40302810935103000107 Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта в соответствии с Протоколом проведения итогов электронного аукциона №__ от «__»_________201_года. НДС не облагается. |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Федерального закона) | Банковское сопровождение не предусмотрено |

- II.VII. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Заключение контракта по результатам электронного аукциона | В соответствии со статьей 70 Федерального закона, контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. |
|  | Возможность заказчика заключить контракт с несколькими участниками электронного аукциона в соответствии с частью 10 статьи 34 Федерального закона | Не предусмотрено |
|  | Возможность заказчика изменить условия контракта | Предусмотрена в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона. |
|  | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Не предусмотрено |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта | Предусмотрено в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона |
|  | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
|  | Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся | Основания и действия Заказчика указаны в статье 71 Федерального закона. |

- III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА НА

Выполнение работ по объекту «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Солнышко» города Армянск Республики Крым

по ул. Школьная д.7- А на 110 мест»

«10» апреля 2017 года.

(дата подготовки обоснования НМЦК)

| №п/п | Наименование объекта закупки | Краткие характеристики объекта закупки | Используемый метод (методы) определения НМЦК | Обоснования применяемого метода определения НМЦК | Расчет НМЦК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по объекту «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Солнышко» города Армянск Республики Крым по ул. Школьная д.7- А на 110 мест» | Строительно монтажные работы | проектно-сметный метод | ч.9 ст.22 Федерального закона | Согласно сводного сметного расчета стоимости «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Солнышко» города Армянск Республики Крым по ул. Школьная д.7- А на 110 мест |

Руководитель заказчика

Глава администрации    ____________________ Телиженко В.А.

(должность, подпись, М.П., Ф.И.О.)

Контрактный управляющий Заказчика

Заведующая сектором

по осуществлению закупок

для муниципальных нужд

отдела правовой работы

и муниципальных закупок    ___________________ Федулова Н.С.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

«10» апреля 2017 года

Федулова Н.С.

0-36567-34673

Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом.

Основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по объекту «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Солнышко» города Армянск Республики Крым по ул. Школьная д.7- А на 110 мест», является проектная документация (сметная документация), разработанная ООО «Гарант» и утвержденная Заказчиком. Заказчиком получено положительное заключение экспертизы проектной документации от 21.11.2016 № 91-1-1-3-2219-16 (если основанием для определения цены является проектная документация). Достоверность сметной стоимости проверена Государственным автономным учреждением Республики Крым «Государственная строительная экспертиза», положительное заключение 21.11.2016 №.91-1-6-2220-16

Расчет НМЦК выполняется на основании Сводного сметного расчета, не включающего суммы денежных средств, которые заказчик оплачивает по отдельным договорам.

| Составлена в ценах на III квартал 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС-02-01 | Детский сад «Солнышко» |  | 25 558,20 | 2 603,69 | 4 626,15 |  | 32 788,04 |
| Глава 4. Объекты энергетического хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС 04-01-01 | Блочно-модульная котельная |  | 231,99 | 33,43 | 3481,78 |  | 3747,20 |
| ЛС 04-01-02 | Наружные сети электроснабжения и освещения |  | 356,98 | 559,15 | 630,98 |  | 1547,11 |
| Глава 6. Наружные сети и сооружения (Водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС 06-01-01 | Наружные инженерные сети |  | 553,87 |  |  |  | 553,87 |
| ЛС 06-01-02 | Прокладка газопровода |  | 198,55 |  |  |  | 198,55 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС 07-01-01 | Благоустройство |  | 5284,13 |  |  |  | 5284,13 |
| Глава9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС 09-01-01 | Пусконаладочные работы блочно-модульной котельной |  |  |  |  | 193,02 | 193,02 |
| ЛС 09-01-02 | Пусконаладочные работы ОПС |  |  |  |  | 391,59 | 391,59 |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.96 |  | Непредвиденные затраты - 2% | 643,67 | 63,93 | 174,78 | 596,3 | 894,07 |
| Итого "Непредвиденные затраты" |  |  | 643,67 | 63,93 | 174,78 | 596,3 | 894,07 |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100 |  | НДС - 18% | 5 908,93 | 586,83 | 1 604,46 | 107,33 | 8 207,55 |
| НМЦК |  |  | 38 736,32 | 3 847,03 | 10 518,15 | 703,63 | 53 805,13 |

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 53 805 130,00 рубля (пятьдесят три миллиона восемьсот пять тысяч сто тридцать рублей 00 копеек)

| Контрактный управляющий | _____________ (подпись) | Федулова Н.С. |
| --- | --- | --- |
| «10» апреля 2017 года Дата формирования обоснования НМЦК: |  |  |

- IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на выполнение работ по объекту «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Солнышко» города Армянск Республики Крым по ул. Школьная д.7-А на 110 мест»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Место выполнения работ: | Республика Крым, город Армянск, ул. Школьная д.7-А |
| 2 | Государственный заказчик | Администрация города Армянска Республики Крым |
| 3 | Объект | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Солнышко» города Армянск Республики Крым по ул. Школьная д.7-А на 110 мест |
| 4 | Назначение объекта | Здание Дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Солнышко» города Армянск Республики Крым по ул. Школьная д.7-А на 110 мест |
| 5 | Основание для выполнения работ | - Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год» подписанный 28 декабря 2016 года № 326-ЗРК/2016. - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Гражданский кодекс Российской Федерации. - Проектная документация ООО «Гарант» г. Симферополь 2016 г. № 64-09. - Разрешительная и правоустанавливающая документация. |
| 6 | Данные об особых условиях строительства | Объект расположен в сейсмоопасной зоне, общей площадью участка 0,6 га, строительным объемом 6880 м3, площадью застройки 846 м2 |
| 7 | Характеристика объекта и комплекс выполняемых работ | 1. Двухэтажное здание детского сада с техническим этажом, состоящее из 2-х блоков, соединённых между собой переходом с лестничным маршем. 2. Мероприятия, включенные в проектно-сметную документацию №64-09: - Схема планировочной организации земельного участка - Архитектурные решения - Конструктивные решения (увеличение строительного объема здания) - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (ЭО, ЭМ, НЭС, ВВ, НВ, ТС, ТН, ОС, СОТ, СКУД, ТХ,ПС) с заменой всех инженерных сетей - Сети газоснабжения с установкой котельной - Благоустройство территории |
| 8 | Срок выполнения работ | Срок выполнения Работ составляет не более 150 календарных дней с момента заключения Контракта. Начало работ: с момента заключения Контракта. Сроки выполнения отдельных этапов Работ (промежуточные сроки) определяются Графиком производства работ. |
| 9 | Основные требования к проведению и качеству работ | Работы необходимо выполнять согласно проектной документации №64-09. После получения проектной документации (до начала выполнения работ) Подрядчик разрабатывает собственными силами проект производства работ (ППР) и согласовывает с Заказчиком. До начала строительства следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами, и правилами. Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12.01.2004 «Организация строительного производства», «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 и иных документов регламентирующих качество работ. 1. Разработать и согласовать схемы организации дорожного движения, на время проведения работ, со службами ГИБДД МВД России по г. Армянск 2.Получить разрешение на проведение Земляных работ в муниципальном предприятии г. Армянска 3. Места складирования материалов Заказчик не предоставляет. 4. Работы выполнить и сдать Заказчику в соответствии со СНиП и ГОСТ РФ 5. Опыт выполнения аналогичных строительно-монтажных работ не менее трех лет. 6. На момент проведения работ подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. Запрещается применение бывших в использовании и употреблении материалов, в том числе восстановленных и отремонтированных. 8. Ежедневная уборка рабочих мест, вывоз мусора на свалку для утилизации отходов в соответствии с договором, заключенным Подрядчиком со специализированным предприятием. 9.Ограждение мест производства работ должно быть обеспечено на всех этапах производства работ, в том числе освещение. 10.Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и при необходимости, аттестованные на проведение работ, обеспечены необходимым инструментом, механизмами и средствами индивидуальной защиты. 11.Обеспечить размещение Подрядчику WEB-камер согласно распоряжения Дирекции по реализации ФЦП |
| 10 | Основные требования к оборудованию и материалам при выполнении работ | При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. Оборудование, поставляемое подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации. Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, не менее 2 дней, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым требованиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и подтверждающих качество документов. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. Перечень материалов и оборудования согласно Приложения №1 к техническому заданию. |
| 11 | Требования к сдаче-приемке законченных работ | Подрядчик обязан сдать законченные работы, в состоянии пригодном к эксплуатации, не требующие производства дополнительных работ, в установленный срок, указанный в муниципальном контракте и Техническом задании, с соблюдением проектных решений, требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ и Акта приемки законченного строительством объекта. Приемка работ осуществляется Техническим надзором с участием полномочных представителей Подрядчика, представителем эксплуатирующей организации, Заказчиком, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику (заверенные подписью и печатью Подрядчика и Технического надзора): - Акты приемки выполненных работ по форме КС-6а, КС-2, - Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, - Акт КС-11, М-35 - Акт ввода объекта в эксплуатацию - Исполнительную документацию: -исполнительные схемы, -акты освидетельствования скрытых работ. -паспорта, сертификаты на примененные материалы. -журналы производства работ. -фотофиксация всех этапов работ Накладные и (или) счета-фактуры на материалы и оборудование. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий муниципального контракта и Технического задания ухудшившими результат работы, или иными недостатками, заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в муниципальном контракте и Техническом задании, в срок, установленный представителями муниципального заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. |
| 12 | Порядок оплаты дополнительных работ (внесения изменения), необходимость выполнения которых возникла в процессе производства работ | Проектно-сметной документацией предусмотрены средства на непредвиденные расходы в размере 2%. Необходимость выполнения дополнительных объемов и (или) видов работ подтверждается актом утвержденным руководителем организации Заказчика. Работы выполняются только после утверждения соответствующего акта. При возникновении дополнительных объемов и (или) видов работ препятствующих дальнейшему выполнению работ, Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление произвольной формы о возникновении таких работ. Заказчик в течении пяти рабочих дней создает комиссию с обязательным участием представителя Подрядчика для определения необходимости выполнения таких работ. При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком. |
| 13 | Требования к гарантии качества работ | Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается – не менее 5лет, с момента подписания окончательного акта приемки результатов работ, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя, но не менее 36 месяцев. |

Приложение №1 к техническому заданию

Приложение №1 к техническому заданию

Перечень материалов и оборудования

| 1 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли. | Конструкция и размеры гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже:. Диаметр стержня номинальный d, мм: 4,0. Длина гвоздя номинальная l, мм: 100. Диаметр головки D, мм: не менее 12. Высота головки h, мм: не менее 1,8. Гвозди должны изготовляться из термически необработанной светлой низкоуглеродистой стальной проволоки по ГОСТ 3282-74. Цинковое покрытие гвоздей должно быть сплошным, без пропусков, трещин и утолщений, видимых без применения увеличительных приборов. Допускаются на стержнях и опорных поверхностях головок гвоздей покрытые цинком следы от зажимов и от разъемных плашек, а также незначительные продольные риски. Не допускается на гвоздях неотпавшая обсечка. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Угол заострения по граням не должен быть более 40°. Соответствует действующим ГОСТ.. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гвозди строительные с плоской головкой. | Конструкция и размеры строительных гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже: hmin = 0,6d, Dmin=2d Диаметр стержня d, мм: 1,6. Длина гвоздя l, мм: 50. Торцовая поверхность головки строительных гвоздей должна быть гладкой. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Угол заострения по граням не должен быть более 40°. На стержне гвоздя допускаются продольные лыски с поперечными рисками от подающего ножа, четырехстороннее смятие, незначительные насечки и следы от разъемных матриц; под головкой гвоздя допускаются диаметрально расположенные наплывы металла. Соответствует действующим ГОСТ |
| 3 | Гвозди толевые круглые. | Конструкция и размеры толевых круглых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже: hmin = 0,25d, Dmin=2,5d Диаметр стержня d, мм: 3,0. Длина гвоздя l, мм: 40. Предельные отклонения диаметра стержня гвоздей круглого сечения должны соответствовать требованиям ГОСТ 3282. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Угол заострения по граням не должен быть более 40°. На стержне гвоздя допускаются продольные лыски с поперечными рисками от подающего ножа, четырехстороннее смятие, незначительные насечки и следы от разъемных матриц; под головкой гвоздя допускаются диаметрально расположенные наплывы металла. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 4 | Канаты пеньковые пропитанные. | Пряди канатов должны состоять из каболок одинаковой линейной плотности. Связанные узлом пряди в канате не допускаются. Соединение прядей должно быть произведено счаливанием. Концы каболок в канатах должны быть связаны ткацким или морским узлом. Волокно пеньковое: трепаное длинное соответствующее ГОСТ 10379 или чесаное длинное или короткое соответствующее ГОСТ 9993. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 5 | Краска для наружных работ защитная, марки МА-015. | Защитные свойства краски должны соответствовать ГОСТ 9.407-2015. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 6 | Мастика битумная кровельная горячая. | Битумная кровельная горячая мастика должна представлять собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя. Мастика должна изготавливаться с добавками антисептиков или гербицидов. По внешнему виду мастика должна быть однородной, без посторонних включений и частиц наполнителя, антисептика или гербицида, не покрытых битумом. Мастика должна быть удобонаносимой. В качестве вяжущего для приготовления мастики должны использоваться нефтяные кровельные битумы, соответствующие требованиям ГОСТ 9548 или их сплавы или нефтяные дорожные битумы по ГОСТ 22245 или их сплавы с кровельным битумом марки БНК 90/30. Для уменьшения оседаемости наполнителей в битумное вяжущее могут быть введены поверхностно-активные вещества (ПАВ): анионные или катионные вещества. Для приготовления мастики должны применяться волокнистые или пылевидные наполнители. В качестве волокнистого наполнителя применяется хризотиловый асбест 7-го сорта по ГОСТ 12871. Для уменьшения оседаемости наполнителя при его помоле может быть введено ПАВ на основе синтетических жирных кислот. В качестве пылевидного наполнителя могут применяться тонкомолотые сланцевые породы или тальк или талькомагнезит по ГОСТ 21235. В качестве гербицидов применяется симазин по ГОСТ 15123 или аминная (натриевая) соль дихлорфеноксиуксусной кислоты. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 7 | Проволока канатная оцинкованная. | Проволока изготовляется в зависимости от поверхностной плотности цинка одной из групп: С, Ж, ОЖ. Проволока по механическим свойствам должна быть марки: В или 1. Номинальный диаметр проволоки 3 мм. Проволока должна изготовляться из углеродистой стали по ГОСТ 1050 или по ГОСТ 14959. Цинковое покрытие проволоки должно быть сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. Допускаются отдельные наплывы цинка величиной не превышающей плюсовые предельные отклонения от фактического диаметра проволоки. Проволока должна быть в мотках или на катушках. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 8 | Проволока горячекатаная в мотках | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3 или 6,5 мм. По способу охлаждения катанка может быть охлаждена на воздухе или подвергнута одно- или двухстадийному ускоренному охлаждению. Катанку изготовляют из углеродистой стали обыкновенного качества одной из марок: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 по ГОСТ 380. На поверхности катанки не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений. Не допускаются отпечатки, рябизна, раскатанные пузыри и риски, отдельные мелкие плены, выводящие размеры катанки за предельные отклонения по диаметру. В катанке не допускаются остатки усадочной раковины. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 9 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | Проволока изготовляется по виду обработки термически обработанная. Поверхность проволоки не должна иметь трещин, плен, закатов и окалины. Проволока должна быть в мотках или на катушках. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 10 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой. | Картонная основа рубероида должна быть пропитана битумом по всей толщине полотна. В разрезе рубероид должен быть черным с коричневым оттенком, без светлых прослоек непропитанного картона. Рубероид должен быть гибким. Рубероид должен быть теплостойким. Рубероид должен быть водонепроницаемым. Рубероид должен иметь следующие показатели пожарной опасности: группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244; группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402; группа распространения пламени - РП4 по ГОСТ 30444. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 11 | Швеллер. | Должен быть из стали марки Ст0. По форме и размерам швеллеры должны быть серии: с уклоном внутренних граней полок или с параллельными гранями полок или экономичные с параллельными гранями полок. Поперечное сечение швеллеров должно соответствовать приведенному на одном из рисунков: h - высота (швеллера); b - ширина полки; s - толщина стенки; t - толщина полки; R - радиус внутреннего закругления; r - радиус закругления полки; X0 - расстояние от оси Y-Y до наружной грани стенки. Швеллеры должны быть длиной от 2 м до 12 м. Швеллеры должны быть обрезаны. Высота швеллера h, мм: 400. Ширина полки b, мм: 115. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 12 | Прокат тонколистовой | Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный. Горячекатаный прокат должен быть термически обработанным. Прокат не должен иметь загнутых уголков, заворотов торцов и кромок под углом более 90°, а также складок. Длина концов рулонов неполной ширины не должна превышать ширину рулона. Поверхность горячекатаного проката должна быть без плен, порезов, пузырей, закатов, трещин, вкатанных инородных и металлических частиц, сквозных разрывов, вкатанной окалины, перетравов, недотравов. Расслоения не допускаются. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 13 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 должен соответствовать действующим ГОСТ. Цемент на основе портландцементного клинкера. |
| 14 | Шурупы с полукруглой головкой | Конструкция и размеры шурупов должны соответствовать одному из указанных исполнений: Диаметр резьбы d; внутренний диаметр резьбы d2; шаг резьбы Р; диаметр головки D; высота головки k; радиус сферы R1; радиус сферы R2; диаметр крестообразного шлица m; глубина крестообразного шлица h, длина резьбы b. Диаметр резьбы d, мм: 6. Длина шурупа L, мм: 60. Шлицы прямые по ГОСТ 24669 или крестообразные по ГОСТ 10753. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 15 | Шурупы с полукруглой головкой | Конструкция и размеры шурупов должны соответствовать одному из указанных исполнений: Диаметр резьбы d; внутренний диаметр резьбы d2; шаг резьбы Р; диаметр головки D; высота головки k; радиус сферы R1; радиус сферы R2; диаметр крестообразного шлица m; глубина крестообразного шлица h, длина резьбы b. Диаметр резьбы d, мм: 6. Длина шурупа L, мм: 90. Шлицы прямые по ГОСТ 24669 или крестообразные по ГОСТ 10753. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 16 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм. | В зависимости от толщины покрытия оцинкованная сталь должна быть класса П (повышенный) или 1. Оцинкованная сталь должна быть шириной от 710 до 1800 мм включительно. Оцинкованная сталь должна быть из углеродистой холоднокатаной рулонной стали с качеством поверхности по ГОСТ 16523-97. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. Не допускаются нарушения сплошности покрытия в виде растрескивания на мелких наплывах, расположенных на дефектах стальной основы, классификация и размеры которых предусмотрены ГОСТ 16523-97. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 17 | Дюбели распорные полиэтиленовые: | Диаметр дюбеля, мм: 6. Длина дюбеля, мм: 30. Конструкция дюбеля должна соответствовать рисунку: |
| 18 | Дюбели распорные полиэтиленовые | Диаметр дюбеля, мм: 8. Длина дюбеля, мм: 30. Конструкция дюбеля должна соответствовать рисунку: |
| 19 | Дюбели распорные полиэтиленовые | Диаметр дюбеля, мм: 8. Длина дюбеля, мм: 40. Конструкция дюбеля должна соответствовать рисунку: |
| 20 | Листы гипсокартонные | В зависимости от свойств и области применения листы должны быть вида ГКЛ. По форме продольные кромки листов должны быть одного из типов, приведенных на рисунках: Рисунок - Прямая кромка (ПК). Рисунок - Полукруглая с лицевой стороны кромка (ПЛК). Рисунок - Закругленная кромка (ЗК). Размеры листов должны соответствовать данным приведенным в таблице: Наименование показателя; значение. Длин; 2000-4000 с шагом 50. Ширина; 600 или 1200. Толщина; 12,5. Листы должны иметь прямоугольную форму. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 21 | Дюбель с шурупом. | Комплект применяется для креплений с диаметром сверления 6 мм. Диаметр шурупов 3,5-4,5 мм. Размеры дюбеля: диаметр (d) - 6,0, длина (L) - 35. Конструкция дюбеля должна соответствовать рисунку: |
| 22 | Плинтусы пластиковые для полов и аксессуары. | На лицевой поверхности плинтусов и аксессуаров не допускаются наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. Кромки и торцы плинтусов и аксессуаров не должны иметь местных искривлений, надрывов и зазубрин. Конструкция плинтусов и аксессуаров приведена на рисунке: Пластиковый плинтус для полов. Размеры: ширина 19 мм, высота 48 мм. Плинтус в зависимости от функционального назначения должен быть основного вида. Плинтус в зависимости от значения показателя абсолютной деформации при вдавливании должен быть марки Ж или ПЖ. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 23 | Аксессуары для пластикового плинтуса | Аксессуары для пластикового плинтуса: уголок наружный и внутренний, соединитель, заглушки торцевые левая и правая. Высота указанных аксессуаров 48 мм. Аксессуары: уголки, соединители, заглушки в зависимости от функционального назначения должны быть вспомогательного вида. Уголки, соединители, заглушки в зависимости от значения показателя абсолютной деформации при вдавливании должны быть марки Ж или ПЖ. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 24 | Бруски обрезные хвойных пород | Бруски обрезные хвойных пород (сосна или ель или пихта или лиственница) длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 25 | Бруски обрезные хвойных пород | Бруски обрезные хвойных пород (сосна или ель или пихта или лиственница) длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 26 | Бруски обрезные хвойных пород | Бруски обрезные хвойных пород (сосна или ель или пихта или лиственница) длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 27 | Бруски обрезные хвойных пород | Бруски обрезные хвойных пород (сосна или ель или пихта или лиственница) длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 28 | Бруски обрезные хвойных пород | Брусья обрезные хвойных пород (сосна или ель или пихта или лиственница) длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 29 | Доски обрезные хвойных пород | Доски обрезные хвойных пород (сосна или ель или пихта или лиственница) длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 30 | Доски обрезные хвойных пород | Доски обрезные хвойных пород (сосна или ель или пихта или лиственница) длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 31 | Доски обрезные хвойных пород | Доски обрезные хвойных пород (сосна или ель или пихта или лиственница) длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 32 | Доски обрезные хвойных пород | Доски обрезные хвойных пород (сосна или ель или пихта или лиственница) длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 33 | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, наибольшая крупность заполнителя более 40 мм, класс прочности на сжатие в проектном возрасте В 7,5 (М100). Фракция крупного заполнителя от 5 до 10 мм, св. 10 до 20, св. 20 до 40, св. 40 до 80, допускается св. 80 до 120. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 34 | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, наибольшая крупность заполнителя 20 мм, класс прочности на сжатие в проектном возрасте В 3,5 (М50). Фракция крупного заполнителя от 5 до 10 мм, св. 10 до 20. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 35 | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, наибольшая крупность заполнителя 20 мм, класс прочности на сжатие в проектном возрасте В 15 (М200). Фракция крупного заполнителя от 5 до 10 мм, св. 10 до 20. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 36 | Раствор готовый кладочный цементный. | Раствор готовый кладочный цементный без добавок или с добавками. Марка по прочности на сжатие М25. Класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов I. Добавки вводят в растворные смеси, готовые к применению, в виде водных растворов или водных суспензий. Содержание вредных примесей в заполнителях соответствует требованиям ГОСТ 26633-2015 к мелким заполнителям. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 37 | Раствор готовый кладочный цементный. | Раствор готовый кладочный цементный без добавок или с добавками. Марка по прочности на сжатие М50. Класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов I. Добавки вводят в растворные смеси, готовые к применению, в виде водных растворов или водных суспензий. Содержание вредных примесей в заполнителях соответствует требованиям ГОСТ 26633-2015 к мелким заполнителям. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 38 | Раствор готовый кладочный цементный. | Раствор готовый кладочный цементный без добавок или с добавками. Марка по прочности на сжатие М100. Класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов I. Добавки вводят в растворные смеси, готовые к применению, в виде водных растворов или водных суспензий. Содержание вредных примесей в заполнителях соответствует требованиям ГОСТ 26633-2015 к мелким заполнителям. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 39 | Раствор готовый кладочный цементный. | Раствор готовый кладочный цементный без добавок или с добавками. Марка по прочности на сжатие М150. Класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов I. Добавки вводят в растворные смеси, готовые к применению, в виде водных растворов или водных суспензий. Содержание вредных примесей в заполнителях соответствует требованиям ГОСТ 26633-2015 к мелким заполнителям. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 40 | Раствор готовый кладочный цементный. | Раствор готовый кладочный цементный без добавок или с добавками. Марка по прочности на сжатие М200. Класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов I. Добавки вводят в растворные смеси, готовые к применению, в виде водных растворов или водных суспензий. Содержание вредных примесей в заполнителях соответствует требованиям ГОСТ 26633-2015 к мелким заполнителям. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 41 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый. | Известковое вяжущее должно быть в виде гидратной извести (пушонки) или известкового теста или известкового молока. Раствор готовый кладочный цементно-известковый без добавок или с добавками. Марка по прочности на сжатие М25. Класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов I. Добавки вводят в растворные смеси, готовые к применению, в виде водных растворов или водных суспензий. Содержание вредных примесей в заполнителях соответствует требованиям ГОСТ 26633-2015 к мелким заполнителям. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 42 | Песок природный для строительных работ. | В зависимости от зернового состава и содержания пылевидных и глинистых частиц песок должен быть класса: I или II. Модуль крупности Мк должен быть св. 2,0 до 2,5. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Песок в зависимости от значений суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф до 370 Бк/кг. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 43 | Канат | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 H/мм2, диаметром 5,5 мм. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 44 | Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм. Арматурная сталь должна быть в мотках или стержнях. Стержни должны быть длиной от 6 м до 12 м. Арматурная сталь должна быть изготовлена из углеродистой стали одной из марок: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп. Обычной или повышенной точности порезки стержней. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 45 | Кирпич керамический одинарный | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100. Кирпич должен быть полнотелым или пустотелым. Пустоты в изделиях могут располагаться перпендикулярно (вертикальные) или параллельно постели (горизонтальные). По морозостойкости должен быть марки не ниже F25. Толщина наружных стенок пустотелого кирпича должна быть не менее 12 мм. Изделия могут быть естественного цвета или объемно окрашенными. Керамические изделия должны относиться к негорючим строительным материалам в соответствии с ГОСТ 30244. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 46 | Унитаз | В состав комплекта входят унитаз, бачок с арматурой, арматура крепления бачка, сиденье, болты, шурупы. Полезный объем смывных бачков должен быть не менее 6,0 л. Через наполнительную арматуру не должно происходить подсоса воды из бачка в водопроводную сеть при падении в ней давления до 0,02 МПа. Наполнительная арматура должна обеспечивать регулировку уровня воды в бачке без применения специального инструмента. Самопроизвольная разрегулировка при эксплуатации не допускается. Спускная арматура после заполнения бачка должна обеспечивать герметичное запирание спускного отверстия. Глазурь на унитазе и бачке должна быть термически и химически стойкой. Унитазы и бачки должны быть термически стойкими и механически прочными. Унитазы и бачки не должны иметь сквозных видимых и невидимых трещин, холодного треска и цека. Внутренняя поверхность сифонов унитазов должна быть без засорки. Сиденье для унитаза (с крышкой) должно быть пластмассовым. Размеры сидений должны приниматься из условия полного перекрытия контуров смывного кольца унитазов не менее чем на 5 мм с внутренней и наружной сторон по всему очертанию смывного кольца унитазов, для которых сиденья предназначены. Лицевая поверхность пластмассовых сидений должна быть ровной и гладкой. На них не допускаются трещины, наплывы, вздутия, заусенцы и облой по месту разъема формы. Соответствует действующим ГОСТ. |
| 47 | Трубы полиэтиленовые | Трубы полиэтиленовые - предназначенные для канализационных систем отвода бытовых сточных вод. Номинальный наружный диаметр dn, мм: 100. Серия труб S 16 или S 12,5. Трубы с раструбами или без раструбов. Трубы без раструбов с фаской или без фаски. Трубы с раструбами под уплотнительное кольцо варианта 1 или 2. Раструб - под уплотнительное кольцо или под уплотнительное кольцо удерживаемое с помощью крышки или с закладными электронагревателями. Раструб должен быть длинный или нормальный. Уплотнительное кольцо должно создавать одну или более одной точки уплотнения. А - минимальная длина контакта; В - длина входа; С - глубина точки эффективного уплотнения; е2 - толщина стенки раструба; е3 - толщина стенки в зоне канавки под уплотнительное кольцо, dn – номинальный наружный диаметр. Канавка раструба под уплотнительное кольцо исполнения 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6: Труба с раструбом под уплотнительное кольцо удерживаемое с помощью крышки должна соответствовать рисунку: Раструб с закладными электронагревателями должен соответствовать рисунку: L2 - глубина захода трубного конца; L3 - длина зоны нагрева (сплавления); Е - толщина стенки раструба с закладными электронагревателями. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 48 | Трубы полиэтиленовые | Трубы полиэтиленовые - предназначенные для канализационных систем отвода бытовых сточных вод. Номинальный наружный диаметр dn, мм: 50. Серия труб S 16 или S 12,5. Трубы с раструбами или без раструбов. Трубы без раструбов с фаской или без фаски. Трубы с раструбами под уплотнительное кольцо варианта 1 или 2. Раструб - под уплотнительное кольцо или под уплотнительное кольцо удерживаемое с помощью крышки или с закладными электронагревателями. Раструб должен быть длинный или нормальный. Уплотнительное кольцо должно создавать одну или более одной точки уплотнения. А - минимальная длина контакта; В - длина входа; С - глубина точки эффективного уплотнения; е2 - толщина стенки раструба; е3 - толщина стенки в зоне канавки под уплотнительное кольцо, dn – номинальный наружный диаметр. Канавка раструба под уплотнительное кольцо исполнения 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6: Труба с раструбом под уплотнительное кольцо удерживаемое с помощью крышки должна соответствовать рисунку: Раструб с закладными электронагревателями должен соответствовать рисунку: L2 - глубина захода трубного конца; L3 - длина зоны нагрева (сплавления); Е - толщина стенки раструба с закладными электронагревателями. Соответствуют действующим ГОСТ. |
| 49 | Камни бортовые | Камни бортовые должны быть предназначены для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок-остановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных путей. Верхние, нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны. Камни должны быть прочными и трещиностойкими. Бетон бортовых камней должен соответствовать классу бетона по прочности на сжатие В30. Конструкция и размеры согласно рисунка, мм: Соответствует действующим ГОСТ. |
| 50 | Фланец стальной | Фланцы стальные свободные приварные на кольце. Фланец делится на две части: фланец Проход условный, Dy; dH; dB; b; Масса, кг. 50; 57; 59; 15; 2,06. |
| 51 | Перемычки гибкие | Предназначены для заземления металлических конструкций, аппаратов и т.п. Конструкция и размеры (где, L длина, d (диаметр отверстия флажка под винт крепления) 10,5 мм, S сечение троса) перемычек должны быть в соответствии с рисунком: S=50 L = 280/560/900 |
| 52 | Водоотлив оконный | Предназначен для защиты стены от дождевой, талой воды, грязи, отведения потоков в стороны от декоративной отделки фасада. Водоотлив оконный должен быть из оцинкованной стали с полимерным покрытием8 толщиной не менее 0,5 мм. Размеры должны быть следующими: b 300 мм, h1 10-20, h2 20-30 мм. Конструкция и другие размеры должны быть в соответствии с одним из рисунков: |
| 53 | Грунтовка | Грунтовка должна быть разбавлена до рабочей вязкости сольвентом (ГОСТ 10214-78 или ГОСТ 1928-79) или ксилолом (ГОСТ 9949-76 или ГОСТ 9410-78) или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрас-СЧ-155/200) по ГОСТ 3134- 78 в соотношении по массе 1:1. Цвет красно-коричневый. |
| 54 | Эмаль | Эмаль для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Эмаль должна быть серого цвета, первого/высшего сорта. Эмаль должна быть разбавлена до рабочей вязкости сольвентом (по ГОСТ 1928- 79 или ГОСТ 10214-78) или скипидаром по ГОСТ 1571-82 или их смесью в соотношении 1:1 по массе; ксилолом (по ГОСТ 9410-78 или ГОСТ 9949-76). |
| 55 | Плитки керамические для полов | Размеры плиток должны соответствовать установленным в таблице: Координационные размеры (К)*:; Номинальный размер (Н). для квадратной плитки:. длина одна из:; ширина одна из:; Толщина. 400; 400; не менее 7,5. 300; 300; не менее 7,5. 200; 200; не менее 7,5. для прямоугольной плитки:. 500; 300; не менее 7,5. 250; 200; не менее 7,5. *координационный размер должен соответствовать суммарной величине номинального размера плитки и ширины шва (С) Номинальные размеры длины и ширины (Н) плитки должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 6787-2001. Лицевая поверхность плиток должна быть неглазурованная. Плитки должны быть квадратной и прямоугольной формы. Соответствие координационного размера суммарной величине номинального размера плитки и ширины шва приведено на рисунке:. |
| 56 | Прокладки из паронита ПМБ | Прокладки для уплотнения плоских разъемов агрегатов с различными средами. Номинальная толщина прокладок должна быть 1,0 мм. Диаметры прокладок должны быть 50 и 100 мм. Поверхность прокладок должна быть ровной без разрывов, складок, задиров и надломов, вздутий, раковин и посторонних включений. |
| 57 | Металлический профиль направляющий ПН | Профиль для устройства каркасов межкомнатных перегородок, облицовки стен и других конструкций на основе гипсокартонных листов. Материал профиля оцинкованная металлическая лента толщиной (s) 0,6 мм. Размеры (высота (h) 40 и ширина (b) 50), конструкция в соответствии с рисунком: |
| 58 | Металлический профиль стоечный ПС | Профиль для устройства вертикальных стоек каркасов на основе гипсокартонных перегородок и облицовок. Материал профиля оцинкованная металлическая лента толщиной (s) 0,6 мм. Размеры (высота (h) 50 и ширина (b) 50), конструкция в соответствии с рисунком: |
| 59 | Известь | Известь должна быть по фракционному составу комовая. В зависимости от условий твердения должна быть воздушная. По времени гашения известь должна быть: быстрогасящаяся/ среднегасящаяся. Известь должна быть 1 сорта. |
| 60 | Лесоматериалы круглые | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м. Соответствуют действующим ГОСТ. |

- V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе)

- VI. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ.

Первая часть заявки должна содержать сведения, указанные в пункте 1 раздела II.III.Информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме.

1.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

1.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником закупки, а также запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

1.1.2. Отдельные документы (или их части), предоставленные Участником закупки в составе заявки на участие в аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на русский язык.

1.1.3. Участник закупки должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в аукционе может привести к неправильному пониманию Комиссией представленных документов, в связи, с чем такому Участнику закупки может быть отказано в допуске к участию в аукционе.

1.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе

1.2.1.Для участия в аукционе Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе.

1.2.2. Заявка состоит из двух частей и содержит информацию и документы, указанные в подпунктах 1.2.3 и 1.2.4 настоящего Раздела документации об электронном аукционе.

1.2.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1.2.3.1. согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при проведении аукциона на выполнение работы;

1.2.3.2. при заключении контракта на выполнение работы, для выполнения или оказания которых используется материал:

а) согласие, предусмотренное подпунктом 1.2.3.1 пункта 1.2 настоящего раздела, в том числе согласие на использование материала, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения материала, либо согласие, предусмотренное подпунктом 1.2.3.1 пункта 1.2 настоящего раздела, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения материала и, если участник такого аукциона предлагает для использования материал, который является эквивалентным материалу, указанному в данной документации, конкретные показатели материала, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения материала, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения материала;

б) согласие, предусмотренное подпунктом 1.2.3.1 пункта 1.2 настоящего раздела, а также конкретные показатели используемого материала, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения материала.

(рекомендуемая форма согласия участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг приведена в приложении №1 к Документации об электронном аукционе)*;

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную информацию в любой форме

2. При подаче сведений относительно предложенного товара (в т.ч. используемого при выполнении работ или оказании услуг) участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в пункте 2 раздела IV «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) и Приложением к нему».

Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение материала, на поставку которого заключается контракт.

Инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе, требования к описанию материалов (в том числе требования к максимальным, минимальным, неизменным значениям): Описание товаров, предлагаемых Участником закупки для использования, производится по полному перечню показателей, установленных во всех составляющих Технического задания документации об электронном аукционе. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Сметная документация является неотъемлемой составляющей Технического задания. В случае если в Техническом задании присутствуют ГОСТы, при составлении заявки участнику следует применять и указывать действующие. Участник закупки в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме указывает конкретные показатели, предлагаемых для использования при выполнении работ товаров, соответствующие требованиям к характеристикам и значениям показателей, предусмотренных в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме. Участником показатели предлагаемых для использования при выполнении работ товаров, обязательно должны быть конкретизированы, с указанием соответствующих единиц измерения по каждому показателю. Не подлежат конкретизации позиции, относящиеся к видам строительных работ, указанные в сметной документации. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в аукционной документации. В случае отсутствия в Техническом задании указания на единицы измерения показателей читать их в соответствии с нормами действующих стандартов. В случае, если в сметной документации позиция материала сопровождается формулировкой «прим.» или ««применительно», то участник в заявке указывает значения показателя, предусмотренные в скобках по данной позиции материала. Показатели, сопровождающиеся словами «не более», «не больше», «не выше» являются максимальными значениями показателя, при формировании первой части заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или не превышающее заявленное заказчиком, за исключением случая, когда такие слова выделены курсивным шрифтом. Показатели, сопровождающиеся словами «не менее», «не меньше», «не ниже» являются минимальными значениями показателя, при формировании первой части заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное заказчиком, за исключением случая, когда такие слова выделены курсивным шрифтом. Знак «<» (следует читать как «меньше»), знак «>» (следует читать как «больше»), знак «≤» (следует читать как «меньше или равно»), знак «≥» (следует читать как «больше или равно») в заявке участник оставляет без изменений. При указании в документации показателя по максимальному значению вида «до x», данный «x» следует рассматривать как верхнее числовое значение, участник должен указать конкретное значение показателя не больше «х». При указании в документации показателя по минимальному значению вида «от x», данный «x» следует рассматривать как нижнее числовое значение, участник должен указать конкретное значение показателя не меньше «х». В случае если перед значением показателя присутствует знак «+» (обозначение типа «+х»), данный знак является символом положительного числа, в этом случае данный знак указывается в заявке без изменений. В случае если перед значением показателя присутствует знак «-» (обозначение типа  «-x»), данный знак является символом отрицательного числа, в этом случае данный знак указывается в заявке без изменений. Знак «,» (запятая) означает перечисление, т.е. заказчику требуются товары одновременно с каждым из указанных значений. В случаях, когда знак «-» разделяет диапазонные значения показателя, знак «-» означает «дефис», участник в заявке конкретизирует предлагаемое значение, при этом крайние значения включены в допустимые значения показателя. Знак «;» (точка с запятой) означает перечисление, т.е. заказчику требуются товары одновременно с каждым из указанных значений. Наличие союзов «или», «либо» при перечислении значений показателей употребляется при соотнесении таких взаимоисключающих друг друга значений, указывая участнику на необходимость выбора между ними. В случае если значения показателей сопровождаются термином «один из», «одно из», «одна из», «одной из», то участник указывает в заявке одно из перечисленных заказчиком значений. Слова, фразы, значения показателя, показатели, выделенные курсивным шрифтом, являются неизменными и указываются в заявке участником без изменений. Знак «/» следует читать как «или», за исключением случаев, когда показатель подобным образом указан в технической документации производителя или государственных стандартах. В последнем случае знак «/» указывается в составе первой части заявки в неизменном виде. Положения инструкции в полной мере распространяются на табличные формы и рисунки с указанием размеров, характеристик и других значений показателей товаров (материалов), а также на требования, установленные в сносках. Символ «Ø» означает диаметр. Символ «*» означает уточнение (пояснение). В случае если знак «±» указан перед значением показателя, характеризующего предельные отклонения, то данный знак указывается в заявке без изменений. Знак «( )» означает уточнение или дополнение, на содержимое знака «( )» распространяются положения настоящей инструкции. В случае наличия значений показателя, сопровождаемых существительным «диапазон» (с учетом склонения указанного существительного), участник должен предложить значение диапазона, соответствующее требованиям настоящей документации. Значения температурных показателей, предусмотренных в Техническом задании, являются неизменными. Слово «допускается» (во всех склонениях) следует читать как «или» согласно настоящей Инструкции. Показатели товаров, которые не сопровождаются знаками или словами, обозначающими неконкретные значения показателей, обозначающими диапазонные значения, обозначающими интервальные значения и их производные, а также наименования показателей используемого при выполнении работ товара, являются неизменными, которые участник указывает в заявке в полном соответствии с указанием в документации об аукционе. Показатели и их значения, указанные по позиции товара после слов «требования к неизменным значениям», являются неизменными, которые участник указывает в заявке в полном соответствии с указанием в Техническом задании, не изменяя их. Указанные участником показатели товара, характеристики применяемых товаров должны быть конкретными, четкими, за исключением случаев, когда в соответствии с государственными стандартами установлено, что показатель не может быть конкретизирован (например, фракция щебня 10-20), либо показатели и характеристики товаров определяются по результатам испытаний или различными методами вычисления с применением специального оборудования в лабораторных условиях в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, а также за исключением случаев, когда производителем в технической документации на товар установлено такое значение показателя как неизменяемое. Указания на товарные знаки в Техническом задании документации об аукционе рассматриваются участниками как указания, которые сопровождаются словами "или эквивалент"; информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств отсутствует. Указанные участником в первой части заявки товары, показатели каждого товара, характеристики каждого применяемого товара должны быть однозначными, достоверными и не допускать двусмысленного толкования. Все ссылки  в  Техническом задании документации об аукционе на наименования фирм поставщиков или производителей оборудования или товаров, используемых  для выполнения работ, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения, в том числе страны происхождения товара приведены исключительно для обоснования  цены  таких товаров или оборудования, и соответственно начальной (максимальной) цены контракта. Если настоящей документацией не предусмотрено иное, все размеры товаров и их предельные отклонения, считать указанными в мм, сечения кабелей в мм2, температурные показатели в градусах Цельсия. Участнику закупки следует учитывать, что показатели и значения показателей в Техническом задании могут быть взаимосвязаны исходя из их физического смысла. Выбирая один из нескольких вариантов показателей товара, значений, характеристик товара согласно требованиям настоящей документации об аукционе, участник, в зависимости от выбранного им показателя товара, значения, характеристики также должен указать иные, указанные в Техническом задании и соответствующие этому товару показатели, значения, характеристики и исключить показатели, значения, характеристики, которые не относятся к предлагаемому участником товару.

4. Также, в соответствии с пунктом «б» части 3 статьи 66 Федерального закона, в первой части заявки участник указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

При указании наименования страны происхождения товара, участнику следует четко указать в составе заявки параметр «Наименование страны происхождения товара» (с указанием соответствующего географического наименования территории, имеющей определённые политические границы обладающих государственным суверенитетом) или указать информацию иным способом, но таким образом, что позволило бы комиссии по осуществлению закупок определить указанную информацию на соответствие понятию страны происхождения товара в соответствии со статьей 58 Таможенного кодекса Российской Федерации.

При указании наименования страны происхождения товара следует указывать краткое или полное официальное наименование страны мира в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст.

5. Ошибки, опечатки, неточности, допущенные участником при заполнении заявки, относятся на риск участника и в случае, если в результате таких ошибок, опечаток, неточностей устанавливается формальное (техническое) несоответствие заявки участника условиям аукционной документации, такие заявки не допускаются к дальнейшему участию в аукционе в соответствии со статьей 67 Федерального закона.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ.

Вторая часть заявки должна содержать документы, указанные в пункте 2 раздела II.III. Информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме. При заполнении второй части заявки участнику закупки следует руководствоваться следующим:

1. Во второй части заявки участник закупки указывает наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) участника такого аукциона  или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона (рекомендуемая форма заполнения информации об участнике закупки приведена в приложении №2 к Документации об электронном аукционе)*;

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную информацию в любой форме

2. Вторая часть заявки участника закупки должна содержать документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона, или копии этих документов, если требования о предоставлении таких документов установлено в информационной карте настоящей документации об электронном аукционе

3.Вторая часть заявки участника закупки должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено в информационной карте настоящей документации об электронном аукционе.

4. Участник закупки обязан во второй части заявки продекларировать о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона (Рекомендуемая форма декларации приведена в Приложении №3 к Документации об электронном аукционе) *.

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную информацию в любой форме.

5. Участник обязан предоставить во второй части заявки решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае:

- если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица;

- для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

6. В случае, если участник закупки является субъектом малого предпринимательства и электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций вторая часть заявки участника закупки должна содержать декларацию участника закупки о принадлежности к субъектам малого предпринимательства (рекомендуемая форма декларации участника приведена в Приложении №4 к Документации об электронном аукционе) *.

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе подтвердить свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства в любой форме

7. В случае, если участник закупки является социально ориентированной некоммерческой организацией и электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций вторая часть заявки на участие в закупке должна содержать декларацию участника закупки о принадлежности к социально ориентированным некоммерческим организациям (рекомендуемая форма декларации участника приведена в Приложении №5 к Документации об электронном аукционе) *.

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе подтвердить свою принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям в любой форме

8. В случае, если объектом закупки являются товары, на которые в соответствии с законодательством о контрактной системе распространяется получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона, участник предоставляет во составе второй части заявки документы, подтверждающие право участника на получение таких преимуществ, или копии этих документов.

9. Вторая часть заявки участника закупки должна содержать документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или копии этих документов, в случае, если представление указанных документов предусмотрено в информационной карте настоящей документации об электронном аукционе.

Приложение №1

к документации об электронном аукционе

рекомендуемая форма согласия участника закупки на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг*

*не является обязательной, участник закупки

вправе дать согласие на участие в закупке на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг в любой форме

- РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ

ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Настоящим (юридическое лицо)//физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих  требованиям документации об аукционе в электронной форме на _____________________________________________________________________________

- (указывается наименование электронного аукциона) (реестровый номер торгов____________) ,

на условиях, предусмотренных указанной документацией об аукционе в электронной форме.

«__»______________20__г.

- Приложение № 1.1

к документации об аукционе в электронной форме

*не является обязательной, участник закупки вправе

представить указанную информацию в любой форме

- Информация ОБ используемом ТОВАРЕ

| № п/п | Наименование товара, наименование показателей товара | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара* | Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в приложении №1 к разделу IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание: Сведения представляются в произвольной форме, в виде описания товаров (материалов), требования, к которым установлены в приложении №1 к разделу IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ).

Все показатели, характеризующие товары, установленные в приложении №1 к разделу IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ), должны быть отражены в предложении участника закупки. Показатели, характеризующие товары, в том числе качественные и иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям заказчика должны соответствовать значениям показателей, установленным в приложении №1 к разделу IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ).

- * наименование страны происхождения товара указываются в обязательном

- Приложение №2 к документации об электронном аукционе

Рекомендуемая форма представления информации об участнике закупки

*не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную информацию в любой форме

Информация об участнике закупки (для юридических лиц):

| Юридическое лицо | Наименование участника |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (при наличии) |  |
|  | Информация о месте нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), ОКПО |  |
|  | ИНН учредителей (при наличии) |  |
|  | ИНН членов коллегиального исполнительного органа |  |
|  | ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника |  |
|  | Номер контактного телефона (с указанием кода города, района) |  |
|  | Факс* *Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки |  |
|  | Электронная почта (e-mail)* *Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки |  |

Подписано ЭЦП

Информация об участнике закупки (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц):

| Индивидуальный предприниматель (физическое лицо) | Наименование участника |  |
| --- | --- | --- |
|  | Информация о месте нахождения |  |
|  | ИНН участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица) |  |
|  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Место жительства *для физических лиц |  |
|  | Номер контактного телефона (с указанием кода города, района) |  |
|  | Факс* *Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки |  |
|  | Электронная почта (e-mail)* *Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки |  |

Подписано ЭЦП

- Приложение №3 к документации об электронном аукционе

Рекомендуемая форма декларации соответствия участника

электронного аукциона установленным требованиям

*не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную информацию в любой форме

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Настоящим (юридическое лицо)//физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме на _______________________________________________________________________________ (указывается наименование электронного аукциона) (реестровый номер торгов ___________________), сообщает о своем соответствии требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

Подписано ЭЦП

- Приложение №4 к документации об электронном аукционе

рекомендуемая форма декларации участника закупки

о принадлежности к субъектам малого предпринимательства*

*не является обязательной, участник закупки

вправе подтвердить свою принадлежность  к субъектам

малого предпринимательства в любой форме

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

__________________ подтверждает, что является субъектом малого предпринимательства и  (полное наименование участника закупки)

соответствует требованиям, установленным к субъектам малого предпринимательства Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Подписано ЭЦП

- Приложение №5 к документации об электронном аукционе

рекомендуемая форма декларации участника закупки

о принадлежности к социально ориентированным

некоммерческим организациям*

*не является обязательной, участник закупки

вправе подтвердить свою принадлежность

к социально ориентированным некоммерческим организациям в любой форме

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЯЦИЯМ.

_____________________________ подтверждает, что является социально ориентированной

(полное наименование участника закупки)

некоммерческой организацией.

Подписано ЭЦП

- Приложение №6 к документации об электронном аукционе

«Рекомендуемая форма декларации участника закупки

о соответствии критериям, установленным частью 2 статьи 29

Федерального закона»

*не является обязательной, участник закупки

вправе подтвердить свою принадлежность

организациям инвалидов в любой форме

Рекомендуемая форма декларации участника закупки

о соответствии критериям, установленным частью 2 статьи 29 Федерального закона №44-ФЗ

____________________________________ подтверждает, является организацией инвалидов

(полное наименование участника закупки)

и соответствует критериям, установленным к организациям инвалидам частью 2 статьи 29 Федерального закона №44-ФЗ.

Подписано ЭЦП

- Приложение №7 к документации об электронном аукционе

«Рекомендуемая форма требования участника закупки

о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии

со статьей 28 Федерального закона»

*не является обязательной, участник закупки

вправе подтвердить свою принадлежность

к  учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной

системе в любой форме

Рекомендуемая форма требования

о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии

со статьей 28 Федерального закона.

Настоящим, ____________________________________,

(полное      наименование участника закупки)

являющийся учреждением (предприятием) уголовно-исполнительной системы  требую предоставить преимущества  в отношении цены контракта, установленные в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подписано ЭЦП

- Приложение №8 к документации об электронном аукционе

«Рекомендуемая форма доверенности участника закупки»

*не является обязательной, участник закупки

вправе указать данную информацию в любой форме

Рекомендуемая форма доверенности

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

__________________________________________________________________________

(место выдачи доверенности)

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки:

__________________________________________________________ (далее – доверитель)

(Наименование участника закупки)

в лице________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании__________________________________________________,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет _________________________________________________ (далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

на открытом конкурсе __________________ (указать наименование предмета открытого конкурса), проводимом _________________________________________________________________________

(указать название заказчика и уполномоченного органа)

Подпись _______________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г.

Участник закупки ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.)

М.П.* при наличии печати

типа высших алифатических аминов (БП-З) или типа четырех замещенных аммониевых оснований (алкилтриметиламмоний хлорид) или синтетические жировые кислоты С(17)-С(20) или госсиполовая смола (хлопковый гудрон) или жировой гудрон.

Сосна или ель или пихта или лиственница