Приложение 10

к постановлению администрации города

Армянска от 30.07.2018 № 452

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

ООО «Теплоград»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём выполнения | Ориентировочная стоимость тыс.руб. | Исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| #### Миникотельные |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов | шт. | 72 | 319,00 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Ремонт котлов | шт. | 90 | 564,00 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Замена насосов | шт. | 24 | 889,00 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Замена задвижек | шт. | 20 | 14,90 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Замена счетчиков воды | шт. | 10 | 10,00 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Ремонт водопроводной трубы | м. | 100 | 8,10 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
| #### Ремонт газового оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров низкого давления | шт. | 11 | 1,8 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Государственная поверка, монтаж манометров | шт. | 86 | 10,50 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Государственная поверка, монтаж газовых счетчиков, корректоров газа | шт. | 13 | 75,00 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
| #### Теплотрассы |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена кранов | шт. | 39 | 139,00 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Государственная поверка, монтаж счетчиков тепла | шт. | 9 | 120,00 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
| Ремонт электрообудования и КИП и А |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная поверка, монтаж электро-контактных манометров | шт. | 46 | 8,80 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | Ремонт и замена пусковой и защитной аппаратуры | шт. | 47 | 25,00 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
| Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучение и периодическая проверка персонала | чел. | 15 | 60,00 | ООО «Теплоград» | собственные средства |
|  | ВСЕГО: |  |  | 2245,10 |  |  |

Заместитель главы

администрации				     	       										В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования      				 									Е.В.Кокорина