Приложение 11

к постановлению администрации города

Армянска от 30.07.2018 № 452

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

ГБУЗРК «Центральная городская больница г.Армянска»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утвердить рабочую группу по подготовке к отопительному сезону 2018-2019гг. | до 10.08.2018г. | Главный врач Райкова Т.Л. |
|  | Обеспечить периодическую проверку знаний лицам, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых сетей. | до 30.10.2018г. | Заведующий ХОО Герасин П.В. |
|  | Проведение гидравлических испытаний теплопроводов. Оценка состояния труб и теплоизоляции, ремонт и устранение утечек воды. | до 15.08.2018г. | Заведующий ХОО Герасин П.В. Инженер котельной Деньгин О.В. |
|  | Проверка состояния газоходов котельной. | до 20.08.2018г. | Заведующий ХОО Герасин П.В. Инженер котельной Деньгин О.В. |
|  | Промывка трубопроводов системы теплоснабжения. | до 20.08.2018г. | Заведующий ХОО Герасин П.В. Инженер котельной Деньгин О.В. |
|  | Поверка приборов учета расхода газа. | до 12.08.2018г. | Инженер котельной Деньгин О.В. |
|  | Поверка манометров. | до 3 квартал 2018г. | Метролог Саранча С.В. |
|  | Заключение контракта на поставку природного газа. | до 31.12.2018г. | Заместитель главного врача по ЭВ Сандлер Е.В. |
|  | Пробный пуск теплоносителя с розжигом котлов. | до 05.10.2018г. | Инженер котельной Деньгин О.В. |
|  | Оформление акта готовности к отопительному периоду. | до 08.10.2018г. | Инже^р котельной Деньгин О.В. |
|  | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду 2018-2019гг. | до 08.10.2018г. | Инженер котельной Деньгин О.В. |
|  | Утвердить рабочую группу по подготовке к отопительному сезону 2018-2019гг. | до 10.08.2018г. | Главный врач Райкова Т.Л. |
|  | Обеспечить периодическую проверку знаний лицам, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых сетей. | до 30.10.2018г. | Заведующий ХОО Герасин П.В. |
|  | Проведение гидравлических испытаний теплопроводов. Оценка состояния труб и теплоизоляции, ремонт и устранение утечек воды. | до 15.08.2018г. | Заведующий ХОО Герасин П.В. Инженер котельной Деньгин О.В. |
|  | Проверка состояния газоходов котельной. | до 20.08.2018г. | Заведующий ХОО Герасин П.В. Инженер котельной Деньгин О.В. |

Заместитель главы

администрации															В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования 													Е.В.Кокорина