Приложение 1

к постановлению администрации города

Армянска от 30.07.2018 № 452

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

МУП «Армянскводоканал»

| № пп | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия гидрантов | Шт. | 30 | 9,9 | 1-4 квартал 2018 | Широносов | Средства предприятия |
| 2 | Ревизия задвижки Ду100;150;300. | Шт. | 15 | 5,0 | 3 квартал 2018 | Широносов | Средства предприятия |
| 4 | Накрытие колодцев крышками | Шт. | 5 | 12,5 | 3 квартал 2018 | Широносов | Средства предприятия |
| 5 | Ревизия насосного оборудования подкачки воды в многоэтажные здания | Шт. | 9 | 20,0 | 3-4 квартал 2018 | Широносов | Средства предприятия |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка центрального канализационного коллектора при помощи машины «Крот» и илососа | м | 1100 | 110,0 | 2-3 квартал 2018 | Рошташ | Средства предприятия |
| 2 | Замена канализационных люков 0,75 | Шт. | 24 | 17,28 | 3-4 квартал 2018 | Рошташ | Средства предприятия |
| 3 | Замена канализационных люков 1,0 | Шт. | 9 | 35,0 | 3 квартал 2018 | Рошташ | Средства предприятия |
| Электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ревизия бойлерной №11, №9, №10, №12, мини котельной: замена автовыключателей 10А кат. В | шт | 4 | 2,57 | Сентябрь 2018 | Янчуков | Средства предприятия |
|  | Замена провода в АУП 2*2,5 | м | 120 | 4,8 | 2 квартал 2018 | Янчуков | Средства предприятия |
|  | Итого |  |  | 217.05 |  |  |  |

Прочие работы по организации подготовки объектов и служб жизнеобеспечения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

| Наименование работ | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Организация в средствах массовой информации освещения хода выполнения работ по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов | Ежемесячно | МУП «Армянскводоканал» |
| Обеспечение проведения через средства массовой информации разъяснительной работы с населением о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг | Ежемесячно | МУП «Армянскводоканал» |

Заместитель главы

администрации				     	       										В.З.Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства

и природопользования      				 									Е.В.Кокорина