Приложение 1

к постановлению администрации города

Армянска от 18.07.2018  № 430

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым

- Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее- Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотреблюящие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

- Проверка проводится на предмет соблюдения требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.201Зг №103 (далее- Правила).

- Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 18 августа по 10 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций с 21 августа по 10 октября.

- Объектами, подлежащими проверке, являются тепловые сети и котельные, определенные графиком проверки котельных и тепловых сетей к отопительному период) 2018-2019 годов, согласно приложению к программе, и потребителей тепловой энергии, согласно приложению к программе.

- Документы проверяемые в ходе проверки энергоснабжающих и сетевых организаций:

- акты приемки топлива, поступившего на склады в соответствии с утвержденными графиками поставок топлива;

- договоры поставок топлива;

- акты проведения гидравлических и тепловых испытаний сетей и источников тепловой энергии;

- приказы о формировании диспетчерской и аварийной служб, положения о диспетчерской и аварийной службах;

- журналы выдачи персоналу средства индивидуальной и коллективной защиты, спецодежды;

- оперативный журнал;

- оперативная схема тепловых сетей;

- оперативная схема тепловых электроустановок; оперативная схема источника теплоты;

- перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера;

- схемы тепловых камер (насосных станций, тепловых пунктов);

- журнал обходов тепловых сетей; журнал распоряжений;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

- журнал заявок на вывод оборудования из работы;

- журнал дефектов и неполадок с оборудованием;

- температурный график центрального регулирования системы теплоснабжения;

- пьезометрические графики;

- режимная карта;

- график ограничений и отключений;

- журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок;

- журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды, пара и конденсата;

- ведомости учета суточного отпуска тепловой энергии и теплоносителя на источнике теплоты;

- тепловой баланс на источнике тепловой энергии;

- утвержденный план по подготовке коммунальных объектов к работе в отопительный период 2018-2019 годов;

- акты эксплуатационной (балансовой принадлежности) между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- инструкции по ликвидации технологических нарушений на тепловых электроустановках;

- акт ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии, установленных на границе раздела энергоснабжающих организаций и потребителей;

- акт сверки с энергоснабжающей организацией об отсутствии задолженности за потребленные ресурсы.

- Документы, проверяемые в ходе проверки потребителей тепловой энергии:

- план-график подготовки (объекта) жилого дома, подписанный уполномоченным лицом;

- акты готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде;

- акты готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде;

- паспорта готовности дома (объекта) к эксплуатации в зимних условиях;

- акт установки расчетных шайб в тепловом пункте;

- договоры на выполнение работ по обслуживанию системы теплопотребления;

- паспорта установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала;

- журнал по снятию показаний приборов учета;

- акт ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии, установленных на границе раздела, акты поверок;

- акт сверки с энергоснабжающей организацией об отсутствии задолженности за потребленную тепловую энергию.

- В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссия, по согласованию, могут привлекаться представители организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены (технологически присоединены) теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, согласно правилам.

Заместитель главы администрации				В.З. Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства и

природопользования							 Е.В.Кокорина

Приложение 1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2018- 2019 годов на территории

муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым

График

проверки котельных и тепловых сетей

к отопительному периоду 2018-2019 годов

| № п/п | Наименование источника | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ООО «Теплоград», ул. Иванищева, д.17-в | 21.08.2018- 10.10.2019 |
| 2. | Котельная ООО «Теплоград», мкрн. Васильева, д.29-а |  |
| 3. | Котельная ООО «Теплоград», мкрн. Корявко, д.12-г,д |  |
| 4. | Котельная ООО «Теплоград», мкрн. Корявко, д.14-а |  |
| 5. | Котельная ООО «Теплоград», мкрн. Корявко, д. 10-6 |  |
| 6. | Котельная ООО «Теплоград», ул. Гайдара д.б-а |  |
| 7. | Котельная ООО «Теплоград», ул. Театральная д.1 |  |
| 8. | Котельная ООО «Теплоград», ул. Октябрьская д.45-а |  |
| 9. | Котельная ООО «Теплоград», ул.Симферопольская, д.5-в |  |
| 10. | Котельная ООО «Теплоград», ул.Симферопольская, д.7 |  |
| 11. | Котельная ООО «Теплоград», ул.Иванищева, д.7-а |  |
| 12. | Котельная ООО «Теплоград», ул. Школьная д.7-6 |  |
| 13. | ГБУЗ РК «ЦГБ г.Армянска», ул.Больничная д. 1 |  |
| 14. | Котельная ООО «Крымская теплоснабжающая компания», Больничная д.2 |  |
| 15. | Котельная ООО «Крымская теплоснабжающая компания»,, ул.Симферопольская, д.7 |  |

Заместитель главы администрации				В.З. Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства и

природопользования							 Е.В.Кокорина

Приложение 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2018- 2019 годов на территории

муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым

График

проверки потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2018-2019 годов

| № п/п | Наименование источника | Сроки проведения проверок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Армянска Республики Крым | 18.08.2018- 10.09.2019 |
| 2. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-лицей №2» города Армянска Республики Крым |  |
| 3. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия №3» города Армянска Республики Крым |  |
| 4. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» города Армянска Республики Крым |  |
| 5. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная коррекционная школа №5» города Армянска Республики Крым |  |
| 6. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Перекопская средняя общеобразовательная школа №7» города Армянска Республики Крым |  |
| 7. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Светлячок» города Армянска Республики Крым |  |
| 8. | Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Березка» города Армянска Республики Крым |  |
| 9. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Ласточка» города Армянска Республики Крым |  |
| 10. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Белоснежка» города Армянска Республики Крым |  |
| 11. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Суворовская начальная школа-сад №6» города Армянска Республики Крым |  |
| 12. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Аленушка» города Армянска Республики Крым |  |
| 13. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» города Армянска Республики Крым |  |
| 14. | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Армянска Республики Крым |  |
| 15. | Муниципальное казенное учреждение «Центр финансово-хозяйственного и методического сопровождения деятельности образовательных учреждений» города Армянска Республики Крым |  |
| 16. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Армянский колледж химической промышленности» |  |
| 17. | Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г.Армянске |  |
| 18. | Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная часть» муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым |  |
| 19. | Муниципальное казенное учреждение «Управление труда и социальной защиты населения» администрации города Армянска |  |
| 20. | Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга» города Армянска готово к работе в отопительном сезоне |  |
| 21. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Центральной городской больницы города Армянска» |  |
| 22. | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа города» города Армянска Республики Крым |  |
| 23. | Государственное бюджетное специализированное учреждение Республики Крым «Армянский межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |  |

Заместитель главы администрации				В.З. Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства и

природопользования							 Е.В.Кокорина

Приложение 3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2018- 2019 годов на территории

муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым

График

проверки МКД

к отопительному периоду 2018-2019 годов

| № п/п | Наименование источника | Сроки проведения проверок |
| --- | --- | --- |
| 1. | МКД | 24.07.2018- 15.09.2019 |

Заместитель главы администрации				В.З. Угольников

Начальник отдела жилищного

хозяйства, благоустройства и

природопользования							 Е.В.Кокорина